## Sheet1
申請者名：
※建物（施設）ごとに本シートをコピーして作成してください。設備用途毎に増エネになっておらず、施設単位で、改修前設備と比して、CO2排出量を要件以上削減できること。※(参考)省エネ計算例シート（最後のシートに使用する排出係数も記載しています。）を参考に、改修前後がわかるように計算書を作成してください。 年間エネルギー消費量から改修前後の二酸化炭素排出量を計算し、下記に記入してください。 ※燃料の転換を行う場合、使用エネルギーの種別の欄に「重油／都市ガス」のように記入し、それぞれの排出係数等を使用してCO2排出量を計算してくださ
| 改修前 |  |  |  | 改修後 |  |  |  | 年間CO2排出量 （kgCO2/年） |  | 年間CO2削減量（kgCO2/年） | 削減率
設備用途別 | 設備名 | 使用エネルギーの種別 | 使用エネルギー量 | CO2排出量換算計数 | 設備名 | 使用エネルギーの種別 | 使用エネルギー量 | CO2排出量換算計数 |  |  |  |  | 「OK」が表示されていることを確認する
[9 empty] | ①改修前 | ②改修後 | ①-② |  | 前確認 | 後確認 | 種別 | 数値
空調 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | A重油 | 2.71 | kgCO2/L | L | A重油
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | C重油 | 3 | kgCO2/L | L | C重油
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | LNG | 2.7 | kgCO2/kg | kg | LNG
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | LPG（重量ベース） | 3 | kgCO2/kg | kg | LPG（重量ベース）
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | LPG（体積ベース） | 6.5502 | kgCO2/m3 | m3 | LPG（体積ベース）
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | ガス（都市） | 2.23 | kgCO2/Nm3 | Nm3 | ガス（都市）
[11 empty] | 0 |  |  |  | ガソリン | 2.32 | kgCO2/L | L | ガソリン
給湯 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 軽油 | 2.58 | kgCO2/L | L | 軽油
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 石炭 | 2.33 | kgCO2/kg | kg | 石炭
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 電気 | 0.579 | kgCO2/kWh | KWh | 電気
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 灯油 | 2.49 | kgCO2/L | L | 灯油
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
換気設備 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
照明 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | ・照明は、CO2削減率の算定においては削減効果を算入できますが、補助対象にはなりません。
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
合計 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
↑要件以上
※建物（施設）ごとに本シートをコピーして作成してください。設備用途毎に増エネになっておらず、施設単位で、改修前設備と比して、CO2排出量を３０％以上削減できること。
※(参考)省エネ計算例シート（最後のシートに使用する排出係数も記載しています。）を参考に、改修前後がわかるように計算書を作成してください。 年間エネルギー消費量から改修前後の二酸化炭素排出量を計算し、下記に記入してください。
※燃料の転換を行う場合、使用エネルギーの種別の欄に「重油／都市ガス」のように記入し、それぞれの排出係数等を使用してCO2排出量を計算してください。
※照明の欄は、照明の削減効果を算入する場合のみ使用し、照明を含まないものと別に作成する必要があります。
Note on B9: 照明、空調、給湯等の分類をご記入ください
Note on C9: 同一種類の設備は一つにまとめてください
Note on D9: 電気、A重油、LNG等をご記入ください
Note on H9: 同一種類の設備は一つにまとめてください
Note on I9: 電気、A重油、LNG等をご記入ください
Note on M10: ハード対策事業計算ファイルと整合させてください
Note on N10: ハード対策事業計算ファイルと整合させてください

## Sheet2
種別 | 数値
A重油 | 2.71 | kgCO2/L
C重油 | 3 | kgCO2/L
LNG | 2.7 | kgCO2/kg
LPG（重量ベース） | 3 | kgCO2/kg
LPG（体積ベース） | 6.5502 | kgCO2/m3
ガス（都市） | 2.23 | kgCO2/Nm3
ガソリン | 2.32 | kgCO2/L
軽油 | 2.58 | kgCO2/L
石炭 | 2.33 | kgCO2/kg
電気 | 0.579 | kgCO2/kWh
灯油 | 2.49 | kgCO2/L