## LCCO2算定
１．LCCO2算定について
本事業では主にLCCO2の算定ツールによる算定結果を基にLCCO2の算定根拠を確認するため、完了報告の際には、算定方法等を確認できるように分かりやすい説明及び根拠資料を算定結果に添付すること。 算定結果をより正確に確認するため、以下の項目についても合わせて情報を提出すること。
（１）算定方法
①使用した算定ツール
②算定の特徴
※LCCO2算定にあたり、配慮した点、評価した点について具体的に記載する。
（２）施工段階の算定で使用した固有値
①上部構造
・ ・
②外装
・ ・
③基礎
・ ・
④内装
・ ・
⑤設備
・ ・
（３）算定結果について
※各段階ごとに分けてに記載する。
●●段階（●●～●●） | kg-CO2/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2/㎡年
合計 | kg-CO2/㎡年
Note on F21: ※数が多い場合は、行を追加するか、別紙にて示すこと。 【記入例】 ・●●●●（●●株式会社）（EPD） ・●●●●（●●株式会社）（独自データ）
Note on D87: （●●～●●）については、右図のA1、A2、A3…を記載する。

## 【記入例】 LCCO2算定
１．LCCO2算定について
本事業では主にLCCO2の算定ツールによる算定結果を基にLCCO2の算定根拠を確認するため、完了報告の際には、算定方法等を確認できるように分かりやすい説明及び根拠資料を算定結果に添付すること。 算定結果をより正確に確認するため、以下の項目についても合わせて情報を提出すること。
（１）算定方法
①使用した算定ツール
J-CAT（詳細算定法）
②算定の特徴
※LCCO2算定にあたり、配慮した点、評価した点について具体的に記載する。
・J-CATの詳細算定法で固有値を使用して詳細にLCCO2算定をした。 ・CO2削減のために「安藤ハザマ低炭素型Pca製品」を使用することとし、算定に反映した。
（２）施工段階の算定で使用した固有値
①上部構造
・H形鋼（日本製鉄株式会社） ・極厚H形鋼（日本製鉄株式会社） ・安藤ハザマ低炭素型Pca製品（Fc＝60N/mm2)（株式会社安藤・間）
②外装
・透明フロート板ガラス（AGC株式会社） ・ビル用アルミ形材「PremiAL（プレミアル）」（株式会社LIXIL）
③基礎
・H形鋼杭（日本製鉄株式会社）
④内装
・せっこうボード（GB-Ｒ）（吉野石膏株式会社） ・化粧せっこうボード（GB-D）（吉野石膏株式会社） ・タイルカーペットNT700（株式会社サンゲツ）
⑤設備
・エレベーターガイドレール（大阪製鐵株式会社）
（３）算定結果について
※各段階ごとに分けてに記載する。
資材製造段階（A1～A3） | 20.5 | kg-CO2e/㎡年
施工段階（A4～A5） | 2.7 | kg-CO2e/㎡年
使用段階（資材関連）（B1～B5） | 28.6 | kg-CO2e/㎡年
使用段階（光熱水関連）（B6～B7） | 40.3 | kg-CO2e/㎡年
解体段階（C1～C4） | 1.3 | kg-CO2e/㎡年
合計 | 93.4 | kg-CO2e/㎡年
Note on F21: ※数が多い場合は、行を追加するか、別紙にて示すこと。 【記入例】 ・●●●●（●●株式会社）（EPD） ・●●●●（●●株式会社）（独自データ）
Note on D87: （●●～●●）については、右図のA1、A2、A3…を記載する。

## LCCO2削減
２．LCCO2削減取組について
※LCCO2削減に資する取組（※事業完了後に証拠書類を提出）についてチェックを入れる
※各種数値は可能な範囲で記載（削減量は自動計算）
（１）現場への輸送
| CO2削減に貢献する方法での輸送 | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
| ※取組内容を記載する | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
（２）建築・構造
|  | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
□ | 高炉セメントコンクリート、CO2吸収コンクリート、高強度・高耐久なコンクリートの使用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | 木質材料の積極利用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | マスバランス鉄、電炉鋼の積極的な採用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | リユース材・リサイクル材の利用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | セメントクリンカーをフライアッシュや高炉スラグ微粉末等に置き換えて製造したセメントの使用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | 内装、外装、躯体等の長寿命化 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
その他CO2削減に貢献する部品、材料の使用
※取組内容を記載する
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
（３）設備
| CO2削減に貢献する設備の導入 | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
| ※取組内容を記載する | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
（4）施工
|  | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
□ | 建設時（重機の稼働など）の再生可能エネルギー利用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | ＥＶ/ハイブリッド重機の採用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
その他CO2削減に貢献する施工
※取組内容を記載する
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
Note on B6: ※適宜、行を追加してください。
Note on B21: ※適宜、行を追加してください。
Note on B28: ※適宜、行を追加してください。
Note on B39: ※適宜、行を追加してください。

## 【記入例】 LCCO2削減
２．LCCO2削減取組について
※LCCO2削減に資する取組（※事業完了後に証拠書類を提出）についてチェックを入れる
※各種数値は可能な範囲で記載（削減量は自動計算）
（１）現場への輸送
| CO2削減に貢献する方法での輸送 | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
| ※取組内容を記載する | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
（２）建築・構造
|  | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
■ | 高炉セメントコンクリート、CO2吸収コンクリート、高強度・高耐久なコンクリートの使用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
■ | 木質材料の積極利用 | 10 | ㎏-co2/㎥ | 5 | ㎥ | 50 | ㎏-co2 | 8 | ㎏-co2/㎥ | 5 | ㎥ | 40 |  | 10 | kg-CO2
□ | マスバランス鉄、電炉鋼の積極的な採用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
■ | リユース材・リサイクル材の利用 |  |  |  |  | 0 | ㎏-co2 | 4 | ㎏-co2/㎥ | 5 | ㎥ | 20 |  | -20 | kg-CO2
□ | セメントクリンカーをフライアッシュや高炉スラグ微粉末等に置き換えて製造したセメントの使用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | 内装、外装、躯体等の長寿命化 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
その他CO2削減に貢献する部品、材料の使用
※取組内容を記載する
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
（３）設備
| CO2削減に貢献する設備の導入 | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
| ※取組内容を記載する | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
■ | ダクト量の削減 | 10 | ㎏-co2/㎥ | 5 | ㎥ | 50 | ㎏-co2 | 10 | ㎏-co2/㎥ | 4 | ㎥ | 40 | ㎏-co2 | 10 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
（4）施工
|  | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2)
■ | 建設時（重機の稼働など）の再生可能エネルギー利用 | 5 | ㎏-co2/J | 15 | J | 75 | ㎏-co2 | 4 | ㎏-co2/J | 15 | J | 60 | ㎏-co2 | 15 | kg-CO2
□ | ＥＶ/ハイブリッド重機の採用 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
その他CO2削減に貢献する施工
※取組内容を記載する
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2
Note on B6: ※適宜、行を追加してください。
Note on B21: ※適宜、行を追加してください。
Note on B28: ※適宜、行を追加してください。
Note on B39: ※適宜、行を追加してください。