## 再生可能エネルギー用
申請者名：
省CO2排出量集計表（R8再生可能エネルギー用）
※本表では、再生可能エネルギー施設・設備を導入することにより、削減されるCO2排出量の削減率を計算する。
計算式 ①排出CO2削減見込み量 発電設備は年間発電見込み量（kWh）×0.438/1000＝ ｔ ヒートポンプ設置による年間削減電力量見込み量（kWh）×0.438/1000＝ ｔ ②再生可能エネルギー施設・設備を設置する施設において排出されたCO2 ①/②×100 （％）
①排出CO2削減見込み量（ｔ）
| 設置設備名 |  | 年間発電量・削減電力量（kWh） |  | CO2換算係数 | 排出CO2削減見込み(t)① | 太陽光発電
設置設備 | 太陽光発電 |  |  |  | 0.416 | 0 | 小水力発電
風力発電
ヒートポンプ
② 再生可能エネルギー施設・設備を設置する施設において排出されたCO２（ｔ）
過去1年又は過去2か年の平均使用量から年間CO2排出量を算出する。
|  | 使用量 | 単位 | C02排出係数 | 改修前CO2排出量(t)②
電力使用量 |  |  | kWh | 0.416 | 0
A重油使用量 |  |  | L | 2.75 | 0
LPG使用量 |  |  | ㎥ | 6.53 | 0
軽油使用量 |  |  | L | 2.5 | 0
灯油使用量 |  |  | L | 2.62 | 0
都市ガス使用量 |  |  | ㎥ | 2.27 | 0
計 |  |  |  |  | 0
※但し、ヒートポンプ設置の場合は、ヒートポンプによるエネルギー削減効果が及ぶ設備に係るエネルギー使用量とする。
※算出の基礎となった使用量のエビデンスを添付すること。 按分等を行う場合はその説明資料を添付すること。
※C02排出係数は、補助事業者向けハード対策事業計算ファイルの値としております
③ 削減率

## 省エネルギー施設・設備用
申請者名：
省CO2排出量集計表（R8省エネルギー施設用）
※建物（施設）ごとに本シートをコピーして作成してください。設備用途毎に増エネになっておらず、施設単位で、改修前設備と比して、CO2排出量を削減できること。
※省CO2排出量集計表（再生可能エネルギー用）に記載の排出係数を用い、改修前後がわかるように計算書を作成してください。 年間エネルギー消費量から改修前後の二酸化炭素排出量を計算し、下記に記入してください。
建物（施設）名 | 対象施設・設備名 | 設備名 | 使用エネルギーの種別 | 年間CO2排出量 （ｔCO2/年） |  | 年間CO2削減量（ｔCO2/年） | 年間CO2削減率（％）
|  |  |  | ①改修前 | ②改修後 | ③＝①-② | ③/①×100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 合計 |  |  | 0 | 0 | 0
削減率
Note on C8: 〇公募要領の対象施設・設備名を記載 〇高効率モーター、高効率ポンプを一体として改修する場合は高効率モーター・ポンプと記載
Note on D8: 記載例 ・送水ポンプ用インバーター盤 ・送水ポンプ設備 等
Note on E8: 電気、A重油、LNG等をご記入ください
Note on F9: ハード対策事業計算ファイルと整合させてください
Note on G9: ハード対策事業計算ファイルと整合させてください
Note on H10: ハード対策事業計算ファイルと整合させてください
Note on I10: 設備用途毎に増エネにならない事
Note on H30: 対象設備全体で15％以上の改善が必要。 別紙１に、小数点以下２桁迄の数値を転記してください。