## 再エネ発電
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック 補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル（令和８年度版）
B.再生可能エネルギー発電用
・本計算ファイルは令和8年度補助事業の申請時に活用するものである。電力の排出係数の更新等に合わせて改訂されるため、必ず最新の計算ファイルを活用することとする。 ・入力する数値に関しては、必要に応じて計算ファイル内で表示されている小数点の位まで入力することとし、それ以下の小数点については四捨五入することとする。
事業者名 |  | ○×工業株式会社
事業による導入量
設置場所 |  | 〒 | 100-8975
|  | 千葉県 |  | ○×市 |  | △○町1-1
導入する機器 ・システムの種類 |  | 選択してください | [5 empty] | 複数の機器・システムを導入する場合は、全ての機器・システムの名称を選択してください。
製品名 |  | 例）ABC電気製 アドバンストCIS太陽電池シリーズ10kWモデル | [5 empty] | 複数の機器・システムを導入する場合は、全ての機器・システムの名称を記載してください。
選択してください
[12 empty] | 太陽光発電 |  |  |  | 0
設備容量 |  | 0 |  | 単位 | kW | [6 empty] | 太陽熱発電 |  |  |  | 0
[12 empty] | 風力発電（陸上） |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
補助対象となる機器・システムの「導入量」を記入してください。 | [11 empty] | 風力発電（洋上） |  |  |  | 0
[12 empty] | 地熱発電（バイナリー） |  |  |  | 0
法定耐用年数 |  | 0 |  | ［年］ |  | 選択してください | [5 empty] | 地熱発電（その他） |  |  |  | 0
[12 empty] | 水力発電（既設導水路活用） |  |  |  | 0
国税庁が発表している耐用年数表を参考にして、法定耐用年数を整数で記入してください。不明である場合は、想定使用年数を記入し、右の選択肢において「想定使用年数を入力」を選択してください。 | [11 empty] | 水力発電（その他） |  |  |  | 0
[12 empty] | 海洋エネルギー発電 |  |  |  | 0
設備容量当たりのCO2削減量（CO2削減原単位） | [11 empty] | バイオマス（メタン発酵ガス） |  |  |  | 1
[12 empty] | バイオマス（間伐材等由来の木質バイオマス） |  |  |  | 1
【発電量】 | [11 empty] | バイオマス（一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオガス） |  |  |  | 1
再生可能エネルギー発電量の算出に 用いるパラメータ |  | 選択してください |  |  | 対象となる発電システムについて、想定している年間設備利用率が判明している場合は「年間設備利用率」、 年間発電電力量が判明している場合は「年間発電電力量」を選択してください。 | [6 empty] | バイオマス（建設資材廃棄物） |  |  |  | 1
[12 empty] | バイオマス（一般廃棄物・その他バイオマス） |  |  |  | 1
[12 empty] | その他 |  |  |  | 1
年間発電電力量 |  | 0 | [kWh/年] |  | 対象となる発電システムの想定される年間発電電力量をご記入ください。 有効活用されない発電量については差し引いてご記入ください。
年間設備利用率（自動入力） |  | ‐ | [%]
年間設備利用率（手入力） |  | 0 | [%] |  | 対象となる発電システムの導入時における年間設備利用率を記入してください。年間設備利用率は以下より算出するものとします。 （年間設備利用率：年間発電電力量［kWh］÷（設備容量［kW］×24［h］×365［日］） 有効活用されない発電量については差し引いてご記入ください。
設備容量当たりの再生可能エネルギー発電量 |  |  | 0 | [kWh/年/kW]
電力の排出係数 |  |  | 0.416 | [kgCO2/kWh]
年間CO2削減原単位 |  |  | 0 | kgCO2/年/kW
発電量等に関する 設定根拠 | 例）設置地域の日射量（NEDO日射量データベースより）と機器効率（ABC電気社の製品カタログ）より推計。 | [10 empty] | 選択してください |  |  |  |  | 燃料種を 選択してください
[12 empty] | 灯油 | 2.5 | 36.7 MJ/L | 34.28 | L | 一般廃棄物
[12 empty] | 軽油 | 2.62 | 1L=38.2 MJ | 35.77 | L | 下水汚泥
「年間発電電力量」、「年間設備利用率」等の設定根拠を記載してください。ただし、バイオマス発電システムを導入し化石燃料との混焼を計画している場合は、想定される混焼率の値、およびその設定根拠も記載してください。また、参考にした文献やカタログ等の資料がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。 | [11 empty] | A重油 | 2.75 |  | 36.62 | L | 糞尿
[12 empty] | 液化天然ガス | 2.79 |  | 49.82 | kg | 木材チップ
[12 empty] | 都市ガス | 2.27 | 1N㎥=45MJ | 40.0828 | N㎥ | 木材ペレット
【ライフサイクルCO2排出量（※バイオマス発電設備、廃棄物発電設備のみ）】 | [11 empty] | 石炭 | - |  | - | kg | その他
バイオマス・ 一般廃棄物の混焼率 |  |  | 0 | [%] |  | 化石燃料との混焼を計画している場合は、想定される混焼率を記入してください。（例：バイオマス70%、石炭30%の場合、「70.0」） | [5 empty] | 石炭コークス | 3.18 |  | 28.33 | kg
投下した燃料種を選択し、年間燃料総消費量を整数で記入し、横のセルに単位も記入してください。該当する燃料種が選択肢にない場合、「その他」を選択し、右側に使用した燃料種を記載してください。（燃料消費量は導入設備の容量当たりに換算する必要はありません）。 | [5 empty] | 混焼する化石燃料の種類を選択し、年間燃料総消費量を整数で記入してください。（燃料消費量は導入設備の容量当たりに換算する必要はありません）。
バイオマス・一般廃棄物の名称 |  |  | 選択してください |  |  | 混焼する化石燃料の 種類 |  |  | 選択してください
利用したバイオマス・一般廃棄物の年間燃料総消費量 |  |  | 0 | 単位 |  | 混焼する化石燃料の 年間総消費量 |  |  | 0 | []
利用したバイオマス・一般廃棄物の排出係数 |  |  | 0 | [kgCO2/] |  | 混焼する化石燃料の 排出係数 |  |  | 0 | [kgCO2/]
利用したバイオマス・一般廃棄物の排出係数の設定根拠
利用したバイオマス・一般廃棄物のCO2排出係数を記入し、設定根拠を記載してください。不明である場合、「不明」と記載してください。
利用したバイオマス・一般廃棄物のCO2排出量 |  |  | 0 | [kgCO2/] |  | 助燃材のOC2排出量 |  |  | 0 | [kgCO2/]
利用したバイオマス・一般廃棄物のCO2排出原単位 |  |  |  | [kgCO2/年/kW] |  | 助燃材のOC2排出原単位 |  |  | 0 | [kgCO2/年/kW]
[6 empty] | 削減原単位[kgCO2/年/kW] |  |  | 0 | [kgCO2/年/kW]
結果（CO2削減効果）
年間CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2/年] | ＝ |  | 年間CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2/年]
累計CO2削減量 |  | 0 |  | [kgCO2] | ＝ |  | 累計CO2削減量 |  | 0 |  | [tCO2]
事務局確認用
法定耐用年数 |  |  |  | 0年 | 選択してください
電力の排出係数 |  | 0.416
バイオマスの排出係数 |  | 0 | 設定根拠

## 更新履歴
更新履歴
日付 | 箇所 | 更新内容 | 理由
2017-06-02 | 全数式 | 数式における参照方法を全て絶対参照に変更 | verを変更する際に、参照元がずれる可能性を防ぐため。
2024-04-05 | 数値が入力される全てのセル | 数値が適切に表示されるよう書式を変更 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。 桁数が大きい場合に数値が適切に表示されない事象を防ぐため。
2024-04-05 | 32～53行目 | 設備利用率を計算する数式を追加 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。 利便性向上のため。
2024-04-05 | E45 | 商用電力の排出係数の更新 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | 全体 | 排出係数を最新の公表値に更新 | データ更新があったため。
2024-04-05 | G36 | 以下文言を追記 「有効活用されない発電量については差し引いてご記入ください。」 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | G40 | 以下文言を追記 「有効活用されない発電量については差し引いてご記入ください。」 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | B45 | 「商用電力の排出係数」を「電力の排出係数」に修正 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | B49 | 「設定根拠」を「発電量等に関する設定根拠」に修正 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | B52 | 説明文冒頭を、＜「年間発電電力量」、「年間設備利用率」等の設定根拠＞に修正 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | 88行目 | 「電力の排出係数」の事務局確認欄を追記 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2024-04-05 | D90 | セルをグレーアウト | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2025-01-16 | R54 | 都市ガスの排出係数の更新 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2025-01-16 | D88、E45 | 商用電力の排出係数の更新 | 改訂に伴い計算ファイルを更新。
2026-01-05 | 全体 | 排出係数・発熱量を最新の値に更新 | データ更新があったため。