## ０．概要
０．概要
補助金申請者
【記入例】→ 株式会社●●
施主（上記の申請者と同一でも記入してください。）
【記入例】→ ◆◆株式会社
建物設計者（法人の場合は法人名）
【記入例】→ ▲▲設計事務所
ライフサイクルカーボン算定者 （算定ツールを使用し、算定結果を算出した者 ／ 法人の場合は法人名）
【記入例】→ 株式会社◎◎デザイン
使用した算定ツール（バージョンの区分等も記載）
【記入例１】→ J-CAT(標準算定法）Software_Standard Calculation_v2.1
ライフサイクルカーボン算定費用（円）
【記入例１】→ 100万円 【記入例２】→ 延べ100時間
※自社で算定する等の理由により費用の算出が困難な場合は、算定に要した延べ時間数
ライフサイクルカーボン算定回数（予定を含め記載してください。）
【記入例１】→ 申請時に１回、事業完了時（予定）に１回、計２回 【記入例２】→ 申請時に１回、工事請負業者との契約時に１回、事業完了時に１回、計３回
※申請時と事業完了時において、算定関連資料の提出が必要になります。
Note on A4: この色のセルが入力部分です。

## １．算定
１．ライフサイクルカーボン算定について
本事業では主にライフサイクルカーボンの算定ツールによる算定結果を基に、ライフサイクルカーボンの算定根拠を確認するため、申請の際には、算定方法等を確認できるように分かりやすい説明及び根拠資料を算定結果に添付すること。 算定結果をより正確に確認するため、以下の項目についても合わせて情報を提出すること。
（１）算定方法
①使用した算定ツール
⇐別シート「概要」から自動転記
②ライフサイクルカーボン算定者
⇐別シート「概要」から自動転記
③算定の特徴
※ライフサイクルカーボン算定にあたり、配慮した点、評価した点について具体的に記載する。
【記入例】↓ ・J-CATの詳細算定法で固有値を使用して詳細にライフサイクルカーボン算定をした。 ・CO2削減のために「安藤ハザマ低炭素型Pca製品」を使用することとし、算定に反映した。 ・算定ツールへの入力数値の根拠資料は、設計書及び参考見積を使用した。（添付Ⅹ）
（２）ライフサイクルカーボン算定にあたり、施工段階の算定において使用した 固有値（EPD 等）を具体的に記載
※使用段階（ZEB化に資する機器）に関わるものを除く ※基礎・上部構造・外装・内装・設備の区別も記載する
【記入例】↓ 上部構造 ・H形鋼（日本製鉄株式会社）（JR-AJ-19002E-B） ・極厚H形鋼（日本製鉄株式会社）（JR-AJ-19004E-B） ・安藤ハザマ低炭素型Pca製品（Fc＝60N/mm2)（株式会社安藤・間）（JR-BH-22006E） 外装 ・透明フロート板ガラス（AGC株式会社）（JR-BS-24001E） ・ビル用アルミ形材「PremiAL（プレミアル）」（株式会社LIXIL）（JR-AD-23001E-A） 基礎 ・H形鋼杭（日本製鉄株式会社）（JR-AJ-19007E-A） 内装 ・せっこうボード（GB-Ｒ）（吉野石膏株式会社）（JR-AC-21007E-A） ・化粧せっこうボード（GB-D）（吉野石膏株式会社）（JR-AC-21003E-A） ・タイルカーペットNT700（株式会社サンゲツ）（JR-AN-21001E） 設備 ・エレベーターガイドレール（大阪製鐵株式会社）（JR-AJ-23022E）
（３）算定結果について
※各段階ごとに分けてに記載する。 |  | 【記入例】↓
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
●●段階（●●～●●） | kg-CO2e/㎡年
合計 | kg-CO2e/㎡年
Note on A40: （●●～●●）については、下図のA1、A2、A3…を記載する。 また「各段階ごとに分けて記載する」とは、 下図で示している「エンボディドカーボン」内を「②－１(ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄｶｰﾎﾞﾝ)」「②－２(使用段階/資材関連)」「②－３(解体段階)」の３つ(以上)に区分し、「③(ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｶｰﾎﾞﾝ)」とあわせて合計で４つ(以上)に区分して記載することを指します。 ※上記の記入例では、『エンボディドカーボン』内を４つに区分し、 『オペレーショナルカーボン』と合せ合計で５つに区分しています。

## ２．削減取組（NEW）
２．ライフサイクルカーボン削減取組について
★要件：削減量を示す取組２個以上 ※実施することで直接的にライフサイクルカーボン排出量が削減できる取組に限る（事業完了後に検証できるもの：Q＆Aを参照） ※具体的な取組内容がライフサイクルカーボン削減となることが確認できる根拠資料 （製造ﾒｰｶｰのｶﾀﾛｸﾞや図面・計画書／完了時は当該部材写真や施工写真・出荷証明 等を含む）、 算定した削減量を確認できる根拠資料＋算定過程がわかる資料、及び各種入力数値の根拠資料を必ず添付すること ◎提出された根拠資料等からSERAが確認でき、外部審査委員会による評価を踏まえ総合的に判断
（１）現場への輸送
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する方法での輸送 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
（２）建築・構造
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する建築・構造 （建築資材を含む）の計画 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
（３）設備 ※使用段階（ZEB化に資する機器）に関わるものを除く
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する設備の導入 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
（４）施工
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する施工 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | kg-CO2e |  |  |  |  | 0 | kg-CO2e | 0 | kg-CO2e
Note on Q6: 記載した取組みが、ライフサイクルカーボン削減となることが確認できる根拠資料 （製造メーカーのカタログ・仕様書、図面・設計書・計画書 等）と、 算定で使用した数値（原単位や使用量 等）を確認できる根拠資料 及び 各種入力数値の根拠資料を必ず添付し、 どの資料の・どの部分が該当するのかわかるようにすること
Note on A7: チェック＝塗りつぶす
Note on B7: ※適宜、行を追加してください。

## 【記入例】２．削減取組（NEW）
２．ライフサイクルカーボン削減取組について
★要件：削減量を示す取組２個以上 ※実施することで直接的にライフサイクルカーボン排出量が削減できる取組に限る（事業完了後に検証できるもの：Q＆Aを参照） ※具体的な取組内容がライフサイクルカーボン削減となることが確認できる根拠資料 （製造ﾒｰｶｰのｶﾀﾛｸﾞや図面・計画書／完了時は当該部材写真や施工写真・出荷証明 等を含む）、 算定した削減量を確認できる根拠資料＋算定過程がわかる資料、及び各種入力数値の根拠資料を必ず添付すること ◎提出された根拠資料等からSERAが確認でき、外部審査委員会による評価を踏まえ総合的に判断
（１）現場への輸送
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する方法での輸送 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
■ | 木材［構造材］の近距離輸送（計画地に近い伐採地と製材所を選択） | 2.62 | ㎏-CO2e/ℓ | 100 | ℓ | 262 | kg-CO2e | 2.62 | ㎏-CO2e/ℓ | 50 | ℓ | 131 | kg-CO2e | 131 | kg-CO2e | 別添①
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
（２）建築・構造
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する建築・構造 （建築資材を含む）の計画 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
■ | EPD取得製品－異形棒鋼【JR-AJ-23007E】を使用 | 977.215 | kg-CO2e/t | 10 | t | 9772.15 | kg-CO2e | 747.992 | kg-CO2e/t | 10 | t | 7479.92 | kg-CO2e | 2292.23 | kg-CO2e | 別添A-1 | 左記の他
■ | EPD取得製品－カーペットタイル【JR-AN-23001E】を使用 | 16.401 | ㎏-CO2e/㎡ | 100 | ㎡ | 1640.1 | kg-CO2e | 14.871 | ㎏-CO2e/㎡ | 100 | ㎡ | 1487.1 | kg-CO2e | 153 | kg-CO2e | 別添A-2 | ■電炉鋼の採用
■ | EPD取得製品－平鋼【JR-AJ-21004E】を使用 | 1.384 | kg-CO2e/kg | 100 | kg | 138.4 | kg-CO2e | 0.63956 | kg-CO2e/kg | 100 | kg | 63.9559 | kg-CO2e | 74.4441 | kg-CO2e | 別添A-3 | ■マスバランス鉄の採用
■ | 追_コンクリート（Ｃ種高炉）を使用 ※Ａ種比較 | 274.408 | ㎏-CO2e/㎥ | 100 | ㎥ | 27440.8 | kg-CO2e | 215.704 | ㎏-CO2e/㎥ | 100 | ㎥ | 21570.4 | kg-CO2e | 5870.4 | kg-CO2e | 別添A-4 | ■木質材料の積極採用
■ | EPD取得製品－ビル用アルミ形材【JR-AD-22001E-A】を使用 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | kg-CO2e | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | kg-CO2e | ▼▼ | kg-CO2e | 別添A-5 | 等
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
（３）設備 ※使用段階（ZEB化に資する機器）に関わるものを除く
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する設備の導入 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
（４）施工
| ライフサイクルカーボン削減に貢献する施工 ※取組内容を具体的に記載する | 取組を行わなかった場合のCO2排出量 | [5 empty] | 取組を行った場合のCO2排出量 | [5 empty] | ⑦＝ ③－⑥ 削減量
|  | ①原単位 | ①単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ②使用量 | ②単位 (㎡ 等) | ③＝ ①×② 排出量 | ③単位 （㎏-co2e) | ④原単位 | ④単位 （㎏-co2e/㎥ 等) | ⑤使用量 | ⑤単位 (㎡ 等) | ⑥＝ ④×⑤ 排出量 | ⑥単位 （㎏-co2e) |  | （単位） | 根拠資料等
■ | 建設時の電力を再生可能エネルギー利用 | 0.401 | ㎏-co2e/kWh | 1700 | kWh | 681.7 | kg-CO2e | 0 | ㎏-co2e/kWh | 1700 | kWh | 0 | kg-CO2e | 681.7 | kg-CO2e | 別添10-B
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
□ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | kg-CO2e
Note on Q6: 記載した取組みが、ライフサイクルカーボン削減となることが確認できる根拠資料 （製造メーカーのカタログ・仕様書、図面・設計書・計画書 等）と、 算定で使用した数値（原単位や使用量 等）を確認できる根拠資料 及び 各種入力数値の根拠資料を必ず添付し、 どの資料の・どの部分が該当するのかわかるようにすること
Note on A7: チェック＝塗りつぶす
Note on B7: ※適宜、行を追加してください。